## Sheet1
◈ 154kV 변전소 일지 ◈
Date
항목 시간 | 에어컨 | [11 empty] | CT-101 | [8 empty] | SCREW MOROR PANEL | [8 empty] | TURBO MOTOR PANEL | [11 empty] | #5 TURBO MOTOR PANEL |  |  | LV-01 ACB PANEL |  |  | 가열로 FHV | [5 empty] | B2005~8 | [11 empty] | B2009~16 | [14 empty] | HSS,SW,B2017,18 | [14 empty] | 407 | [8 empty] | 450 | [8 empty] | B5003~6 | [11 empty] | B5007~12 | [11 empty] | B5009~13 | [8 empty] | U1004~6 가열로 | [8 empty] | D2032~34 | [8 empty] | D2042~44 | [8 empty] | D5022~24 | [8 empty] | MAIN INCOMING VCB | [5 empty] | VCS (52-07~09) | [8 empty] | VCS (52-10~11) | [5 empty] | VCS (52-18) |  |  | VCS (52-19~20) | [5 empty] | MAIN INCOMING VCB | [5 empty] | VCS (52-07~09) | [8 empty] | VCS(52-10~11) | [5 empty] | VCS(52-16) |  |  | VCS(52-17) |  |  | MAIN INCOMING VCB | [17 empty] | VCS (52-16) |  |  | VCS (52-10~15) | [17 empty] | ACB(52-08) |  |  | Scrap 전기실 Main 수전반 | [5 empty] | TR 동력반 | [14 empty] | 집진기 주 수전반 | [14 empty] | 연주 크레인 주 수전반 |  |  | 연주 CRANE 440V 주 수전반 | [8 empty] | D5032~33
| M1 |  |  | M2 |  |  | M3 |  |  | M4 |  |  | CT-101A COLING TOWER |  |  | CT-101B COLING TOWER |  |  | CT-101C COLING TOWER |  |  | HV-01 3.3KV MAIN |  |  | #1 SCREW MOTOR PANEL |  |  | #2 SCREW MOTOR PANEL |  |  | #1 TURBO MOTOR PANEL |  |  | #2 TURBO MOTOR PANEL |  |  | #3 TURBO MOTOR PANEL |  |  | #4 TURBO MOTOR PANEL |  |  | #5 TURBO MOTOR PANEL |  |  | LV-01 ACB PANEL |  |  | 가열로 FHV2 |  |  | 가열로 FHV3 |  |  | B2005 (Mill Control) |  |  | B2006 (Mill Utility) |  |  | B2007 (Mill AUX L/C) |  |  | B2008 |  |  | B2009 |  |  | B2010 |  |  | B2011 |  |  | B2016 |  |  | B2013 |  |  | HSS |  |  | SW-12 |  |  | SW-13 |  |  | B2017 |  |  | B2018 |  |  | 407A |  |  | 407B |  |  | 407C |  |  | 450A |  |  | 450B |  |  | 450C |  |  | B5003 |  |  | B5004 |  |  | B5005 |  |  | B5006 |  |  | B5011 |  |  | B5012 |  |  | B5007 |  |  | B5008 |  |  | B5009 |  |  | B5010 |  |  | B5013 |  |  | U1004_1 |  |  | U1005_1 |  |  | U1006_1 |  |  | D2032 |  |  | D2033 |  |  | D2034 |  |  | D2042 |  |  | D2043 |  |  | D2044 |  |  | D5022 |  |  | D5023 |  |  | D5024 |  |  | MAIN INCOMING VCB |  |  | VCS (52-06) |  |  | VCS (52-07) |  |  | VCS (52-08) |  |  | VCS (52-09) |  |  | VCS (52-10) |  |  | VCS (52-11) |  |  | VCS (52-18) |  |  | VCS (52-19) |  |  | VCS (52-20) |  |  | MAIN INCOMING VCB |  |  | SMP SW-201 |  |  | VCS(52-07) P-301A |  |  | VCS(52-08) P-301B |  |  | VCS(52-09) P-301C |  |  | VCS(52-10) P-205A |  |  | VCS(52-11) P-205B |  |  | ACB(52-16) LC-101 |  |  | ACB(52-17) LC-102 |  |  | VCS (52-04) |  |  | VCS (52-03) |  |  | MAIN INCOMING VCB |  |  | VCS (52-05) |  |  | VCS (52-06) |  |  | VCS (52-07) |  |  | VCS (52-16) |  |  | VCS (52-10) |  |  | VCS (52-11) |  |  | VCS (52-12) |  |  | VCS (52-13) |  |  | VCS (52-14) |  |  | VCS (52-15) |  |  | ACB(52-08) |  |  | Scrap 전기실 Main 수전반 |  |  | HV3 G/S 동력반 |  |  | TR-1 동력반 LV1 (S1,5) |  |  | TR-1 동력반 LV2 |  |  | TR-2 동력반 LV3(S4,8) |  |  | TR-2 동력반 LV4(S3,7,1 |  |  | TR-3 동력반 LV5(G1,2) |  |  | 집진기 주 수전반 |  |  | No.1 Main Fan Feeder |  |  | No.2 Main Fan Feeder |  |  | 집진기 동력반(3.3KV/440V) |  |  | 집진기 동력반(3.3KV/220V) |  |  | 연주 크레인 주 수전반 |  |  | 연주 CRANE 440V 주 수전반 |  |  | B1, B3 CRANE |  |  | B2, B4, B5 CRANE |  |  | D5032 (VVVF 9) |  |  | D5033 (VVVF 10)
| 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량 | 전류[A] | 지침 | 전력량
6시 | 85.3372 |  | 46 | 103.744 |  | 54 | 91.393 |  | 52 | 34.7659 |  | 19 | 50.5947 |  | 33 | 92.0872 |  | 64 | 151.854 |  | 101 | 811.376 |  | 4160 | 0 |  | 0 | 85.3524 |  | 434 | 0 |  | 0 | 162.342 |  | 828 | 185.203 |  | 944 | 182.561 |  | 928 | 180.388 |  | 935 | 70.354 |  | 49 | 26.5537 |  | 63 | 83.4634 |  | 304 | 1.9223 |  | 4 | 211.666 |  | 934 | 4.5647 |  | 27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 51.4506 |  | 104 | 5.399 |  | 15 | 0 |  | 0 | 9.9263 |  | 33 | 26.6302 |  | 137 | 26.6794 |  | 138 | 0 |  | 0 | 43.0879 |  | 214 | 0 |  | 0 | 10.2036 |  | 47 | 0 |  | 0 | 32.7316 |  | 169 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.881 |  | 2 | 30.2789 |  | 64 | 21.8474 |  | 71 | 88.3406 |  | 307 | 26.8787 |  | 77 | 29.1864 |  | 0 | 16.9108 |  | 65 | 17.5601 |  | 70 | 24.3348 |  | 116 | 0 |  | 0 | 0.3771 |  | -2 | 72.9065 |  | 46 | 209.393 |  | 146 | 206.455 |  | 143 | 126.852 |  | 41 | 37.1767 |  | 13 | 151.515 |  | 51 | 9.3731 |  | 1 | 49.5841 |  | 27 | 3.9168 |  | 1 | 76.5052 |  | 21 | 57.8999 |  | 32 | 47.1958 |  | 11 | 305.688 |  | 1508 | 30.5256 |  | 0 | 0 |  | 0 | 46.6843 |  | 237 | 44.1848 |  | 229 | 44.0858 |  | 223 | 0 |  | 0 | 877.506 |  | 538 | 94.0049 |  | 33 | 148.069 |  | 55 | 660.693 |  | 3400 | 251.115 |  | 879 | 47.1494 |  | 7 | 47.347 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.4988 |  | 0 | 698.154 |  | 448 | 91.1827 |  | 55 | 38.3954 |  | 199 | 39.7216 |  | 206 | 250.99 |  | 1291 | 0 |  | 0 | 38.2128 |  | 198 | 39.7999 |  | 139 | 40.5157 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.2082 |  | 225 | 40.872 |  | 213 | 34.3809 |  | 4 | 35.0655 |  | 183 | 0 |  | 0 | 424.915 |  | 291 | 152.632 |  | 480 | 5.9356 |  | 5 | 179.65 |  | 0 | 334.609 |  | 147 | 310.863 |  | 143 | 176.738 |  | 82 | 22.5924 |  | 0 | 621.492 |  | 2860 | 273.554 |  | 1250 | 326.877 |  | 1529 | 22.166 |  | 75 | 5.8302 |  | 20 | 70.645 |  | 293 | 157.472 |  | 0 | 69.3663 |  | 21 | 71.8258 |  | 0 | 89.2696 |  | 56 | 33.3317 |  | 15
7시 | 85.4657 |  | 45 | 104.71 |  | 54 | 91.3675 |  | 52 | 36.7697 |  | 20 | 46.0347 |  | 29 | 90.6988 |  | 63 | 151.59 |  | 102 | 792.122 |  | 4080 | 0 |  | 0 | 85.1049 |  | 435 | 0 |  | 0 | 162.057 |  | 830 | 180.956 |  | 926 | 178.814 |  | 912 | 173.14 |  | 903 | 51.8412 |  | 35 | 24.8201 |  | 54 | 56.0275 |  | 211 | 1.9829 |  | 4 | 210.57 |  | 930 | 5.1302 |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 37.972 |  | 79 | 5.1437 |  | 14 | 0 |  | 0 | 7.8884 |  | 26 | 26.2311 |  | 137 | 26.2807 |  | 137 | 0 |  | 0 | 40.1831 |  | 206 | 0 |  | 0 | 7.6214 |  | 38 | 0 |  | 0 | 32.5124 |  | 169 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.9429 |  | 2 | 30.9468 |  | 63 | 21.1615 |  | 71 | 90.7974 |  | 308 | 27.02 |  | 77 | 28.0341 |  | 0 | 17.965 |  | 62 | 18.4018 |  | 66 | 25.3091 |  | 115 | 0 |  | 0 | 0.32467 |  | -1 | 18.6509 |  | 10 | 142.958 |  | 97 | 124.937 |  | 80 | 92.9542 |  | 32 | 34.1764 |  | 10 | 109.391 |  | 36 | 10.4068 |  | 2 | 42.5938 |  | 21 | 7.539 |  | 3 | 81.2046 |  | 20 | 55.7252 |  | 29 | 54.378 |  | 10 | 281.298 |  | 1387 | 30.4229 |  | 0 | 0 |  | 0 | 37.9891 |  | 192 | 35.9402 |  | 187 | 35.8424 |  | 181 | 0 |  | 0 | 871.513 |  | 541 | 108.284 |  | 37 | 147.41 |  | 56 | 657.981 |  | 3397 | 249.71 |  | 876 | 46.9414 |  | 6 | 47.1633 |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.3267 |  | 0 | 698.117 |  | 449 | 91.1799 |  | 55 | 38.2391 |  | 199 | 39.5907 |  | 206 | 249.577 |  | 1288 | 0 |  | 0 | 38.0823 |  | 199 | 39.6782 |  | 139 | 40.4396 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.0643 |  | 225 | 40.7388 |  | 213 | 34.2959 |  | 3 | 34.9221 |  | 182 | 0 |  | 0 | 416.907 |  | 288 | 157.404 |  | 480 | 6.1207 |  | 4 | 156.307 |  | 3 | 272.551 |  | 119 | 359.621 |  | 149 | 275.35 |  | 119 | 23.5695 |  | 1 | 623.721 |  | 2880 | 273.709 |  | 1257 | 329.062 |  | 1544 | 22.2205 |  | 76 | 5.7088 |  | 19 | 69.8752 |  | 285 | 173.487 |  | 0 | 70.4204 |  | 24 | 86.8804 |  | 0 | 93.1886 |  | 54 | 32.2792 |  | 16
8시 | 78.6071 |  | 41 | 72.4719 |  | 36 | 84.0879 |  | 47 | 34.65 |  | 19 | 78.7308 |  | 53 | 101.32 |  | 71 | 151.913 |  | 102 | 752.005 |  | 3860 | 0 |  | 0 | 85.6752 |  | 436 | 0 |  | 0 | 162.352 |  | 828 | 173.667 |  | 887 | 173.084 |  | 881 | 152.092 |  | 792 | 55.6783 |  | 39 | 17.7705 |  | 44 | 49.5163 |  | 191 | 2.1434 |  | 4 | 93.0742 |  | 348 | 4.5029 |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.1444 |  | 5 | 1.9994 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.4689 |  | 87 | 16.5052 |  | 88 | 0 |  | 0 | 4.5477 |  | 23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.5419 |  | 23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.1177 |  | 2 | 14.1305 |  | 21 | 14.6119 |  | 39 | 86.391 |  | 270 | 11.1251 |  | 34 | 9.3578 |  | 0 | 11.1556 |  | 45 | 11.1262 |  | 49 | 16.4427 |  | 79 | 0 |  | 0 | 0.71845 |  | -2 | 14.0339 |  | 7 | 122.539 |  | 83 | 106.956 |  | 69 | 15.742 |  | 1 | 16.6547 |  | 1 | 10.9483 |  | 1 | 11.1758 |  | 3 | 9.5068 |  | 0 | 3.0284 |  | 1 | 46.7564 |  | 5 | 27.3436 |  | 12 | 20.2844 |  | 1 | 130.429 |  | 628 | 30.0206 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 551.984 |  | 338 | 110.242 |  | 38 | 145.926 |  | 56 | 667.43 |  | 3438 | 254.606 |  | 891 | 47.0347 |  | 6 | 47.2665 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.4804 |  | 0 | 724.339 |  | 468 | 89.7628 |  | 55 | 38.3789 |  | 199 | 39.7144 |  | 206 | 254.417 |  | 1313 | 0 |  | 0 | 38.2005 |  | 198 | 39.7852 |  | 139 | 40.5254 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.2153 |  | 225 | 40.8354 |  | 213 | 34.4559 |  | 3 | 35.0127 |  | 182 | 0 |  | 0 | 451.115 |  | 312 | 204.261 |  | 640 | 18.0879 |  | 5 | 129.224 |  | 2 | 378.31 |  | 163 | 439.044 |  | 183 | 195.761 |  | 85 | 81.0182 |  | 1 | 624.77 |  | 2876 | 273.813 |  | 1253 | 330.269 |  | 1543 | 21.9612 |  | 75 | 5.7084 |  | 20 | 87.2872 |  | 356 | 281.406 |  | 0 | 168.886 |  | 45 | 82.953 |  | 0 | 50.8775 |  | 25 | 30.9459 |  | 13
9시 | 78.6148 |  | 41 | 5.4592 |  | 2 | 44.6278 |  | 25 | 41.4694 |  | 23 | 70.4778 |  | 47 | 97.659 |  | 69 | 150.684 |  | 102 | 717.762 |  | 3710 | 0 |  | 0 | 85.3577 |  | 439 | 0 |  | 0 | 132.757 |  | 676 | 175.459 |  | 902 | 174.097 |  | 894 | 140.13 |  | 737 | 94.0047 |  | 67 | 18.5645 |  | 45 | 47.0443 |  | 184 | 2.4037 |  | 4 | 68.5172 |  | 194 | 4.6577 |  | 27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.2375 |  | 4 | 1.7479 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.9581 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.9535 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.3549 |  | 2 | 9.5575 |  | 4 | 6.0478 |  | 5 | 74.2541 |  | 187 | 7.2852 |  | 39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.32917 |  | -1 | 14.2183 |  | 8 | 121.879 |  | 83 | 108.49 |  | 70 | 16.0037 |  | 1 | 16.9646 |  | 1 | 10.7685 |  | 1 | 9.4835 |  | 1 | 8.2974 |  | 1 | 1.4035 |  | 0 | 36.5824 |  | 0 | 7.5723 |  | 1 | 19.9137 |  | 1 | 133.339 |  | 644 | 29.5421 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 571.946 |  | 353 | 107.476 |  | 37 | 144.375 |  | 56 | 662.586 |  | 3430 | 254.672 |  | 895 | 46.7544 |  | 4 | 46.9812 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.2638 |  | 0 | 697.995 |  | 453 | 89.8935 |  | 55 | 38.0667 |  | 199 | 39.4022 |  | 206 | 254.527 |  | 1319 | 0 |  | 0 | 37.8744 |  | 199 | 39.4487 |  | 140 | 40.476 |  | 190 | 0 |  | 0 | 42.801 |  | 225 | 40.4786 |  | 213 | 34.1078 |  | 2 | 34.8061 |  | 183 | 0 |  | 0 | 460.299 |  | 317 | 336.036 |  | 1190 | 57.145 |  | 4 | 257.141 |  | 0 | 581.51 |  | 274 | 498.472 |  | 247 | 215.823 |  | 93 | 305.431 |  | 0 | 622.56 |  | 2871 | 272.724 |  | 1248 | 325.581 |  | 1529 | 22.5196 |  | 75 | 8.8179 |  | 35 | 91.2617 |  | 362 | 293.15 |  | 0 | 139.91 |  | 41 | 86.5683 |  | 0 | 13.1843 |  | 0 | 21.9528 |  | 2
10시 | 72.1641 |  | 34 | 2.2842 |  | 1 | 36.4066 |  | 19 | 39.9306 |  | 23 | 59.9123 |  | 39 | 95.6556 |  | 67 | 151.048 |  | 102 | 659.981 |  | 3390 | 12.92 |  | 64 | 65.3617 |  | 335 | 0 |  | 0 | 47.5161 |  | 223 | 174.394 |  | 895 | 171.899 |  | 880 | 167.924 |  | 882 | 69.6415 |  | 50 | 17.7852 |  | 44 | 48.8509 |  | 194 | 2.3898 |  | 4 | 51.7877 |  | 150 | 4.2075 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.1676 |  | 5 | 1.0174 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.6238 |  | 36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.622 |  | 36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.3331 |  | 2 | 0 |  | 0 | 5.7602 |  | 4 | 71.5806 |  | 174 | 7.2607 |  | 39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.30203 |  | -1 | 14.4021 |  | 7 | 123.293 |  | 83 | 109.012 |  | 69 | 15.726 |  | 1 | 17.4776 |  | 1 | 10.513 |  | 1 | 9.6879 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 128.652 |  | 618 | 29.4556 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 531.676 |  | 327 | 109.762 |  | 37 | 144.449 |  | 56 | 668.529 |  | 3444 | 252.918 |  | 884 | 47.2114 |  | 3 | 47.4238 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.5892 |  | 0 | 740.216 |  | 480 | 89.7057 |  | 54 | 38.2622 |  | 199 | 39.595 |  | 206 | 252.714 |  | 1302 | 0 |  | 0 | 38.0719 |  | 198 | 39.6613 |  | 139 | 40.656 |  | 190 | 0 |  | 0 | 42.9395 |  | 225 | 40.6491 |  | 213 | 34.1398 |  | 2 | 34.9188 |  | 183 | 0 |  | 0 | 438.991 |  | 302 | 294.049 |  | 1010 | 43.3667 |  | 5 | 165.295 |  | 2 | 500.225 |  | 237 | 461.41 |  | 231 | 214.74 |  | 94 | 210.689 |  | 1 | 635.466 |  | 2925 | 277.198 |  | 1267 | 333.459 |  | 1564 | 22.4616 |  | 75 | 9.8533 |  | 34 | 94.6233 |  | 396 | 314.032 |  | 0 | 228.042 |  | 61 | 67.626 |  | 0 | 13.6092 |  | 1 | 20.3959 |  | 1
11시 | 72.1051 |  | 36 | 2.3556 |  | 1 | 39.685 |  | 19 | 38.8367 |  | 17 | 72.4138 |  | 49 | 98.9963 |  | 69 | 149.182 |  | 101 | 625.31 |  | 3250 | 87.5926 |  | 450 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 173.169 |  | 896 | 171.145 |  | 883 | 175.112 |  | 926 | 50.8916 |  | 35 | 14.7686 |  | 40 | 48.3609 |  | 191 | 2.4616 |  | 4 | 46.7391 |  | 137 | 4.2929 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.324 |  | 5 | 0.94417 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.0248 |  | 25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.019 |  | 25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.4028 |  | 2 | 0 |  | 0 | 5.9293 |  | 5 | 72.4219 |  | 176 | 7.3023 |  | 39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.35199 |  | -2 | 14.7023 |  | 8 | 124.314 |  | 84 | 108.216 |  | 69 | 15.8034 |  | 1 | 17.4043 |  | 1 | 10.8121 |  | 1 | 9.4734 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 124 |  | 599 | 29.2884 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 494.573 |  | 306 | 111.27 |  | 39 | 143.871 |  | 56 | 663.514 |  | 3432 | 253.458 |  | 891 | 46.9963 |  | 3 | 47.1862 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.4303 |  | 0 | 706.786 |  | 460 | 89.8339 |  | 55 | 38.0476 |  | 199 | 39.4123 |  | 206 | 253.198 |  | 1313 | 0 |  | 0 | 37.8758 |  | 198 | 39.473 |  | 140 | 40.5817 |  | 190 | 0 |  | 0 | 42.7308 |  | 225 | 40.4489 |  | 212 | 34.0411 |  | 2 | 34.8023 |  | 183 | 0 |  | 0 | 450.373 |  | 313 | 200.106 |  | 660 | 23.0037 |  | 6 | 165.569 |  | 1 | 456.485 |  | 209 | 295.322 |  | 138 | 138.784 |  | 63 | 123.011 |  | 1 | 621.091 |  | 2857 | 270.841 |  | 1237 | 325.955 |  | 1531 | 22.7967 |  | 74 | 8.7084 |  | 29 | 88.3681 |  | 360 | 286.66 |  | 0 | 197.463 |  | 58 | 73.7237 |  | 0 | 12.7131 |  | 1 | 20.7109 |  | 2
12시 | 69.6237 |  | 36 | 2.349 |  | 1 | 50.7417 |  | 28 | 23.2328 |  | 12 | 78.9025 |  | 54 | 100.774 |  | 70 | 149.566 |  | 101 | 632.451 |  | 3280 | 87.7283 |  | 450 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 175.146 |  | 904 | 182.625 |  | 940 | 179.806 |  | 949 | 57.2535 |  | 39 | 14.8672 |  | 39 | 48.3949 |  | 194 | 2.4457 |  | 4 | 46.3467 |  | 137 | 4.2841 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.3679 |  | 4 | 0.96763 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.0054 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.0068 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.3874 |  | 2 | 0 |  | 0 | 5.846 |  | 4 | 72.5408 |  | 175 | 7.3028 |  | 39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.31175 |  | -1 | 15.0183 |  | 8 | 125.433 |  | 84 | 109.168 |  | 68 | 15.6429 |  | 1 | 17.5755 |  | 1 | 10.8712 |  | 1 | 9.4156 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 120.494 |  | 579 | 29.1595 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 462.654 |  | 286 | 113.708 |  | 39 | 144.053 |  | 56 | 672.076 |  | 3469 | 255.314 |  | 896 | 47.1549 |  | 3 | 47.3279 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.599 |  | 0 | 751.586 |  | 490 | 89.5616 |  | 55 | 38.1345 |  | 198 | 39.5223 |  | 206 | 255.118 |  | 1320 | 0 |  | 0 | 37.9672 |  | 198 | 39.5741 |  | 139 | 40.6847 |  | 190 | 0 |  | 0 | 42.8127 |  | 225 | 40.5453 |  | 213 | 33.9996 |  | 1 | 34.8865 |  | 183 | 0 |  | 0 | 459.7 |  | 320 | 173.32 |  | 560 | 7.6238 |  | 5 | 199.571 |  | 2 | 440.598 |  | 207 | 318.09 |  | 152 | 135.369 |  | 57 | 26.397 |  | 1 | 621.095 |  | 2854 | 273.078 |  | 1246 | 325.55 |  | 1526 | 22.7383 |  | 74 | 6.8713 |  | 22 | 80.5418 |  | 333 | 231.856 |  | 0 | 153.07 |  | 46 | 69.9411 |  | 0 | 11.7541 |  | 2 | 20.6775 |  | 1
13시 | 68.3259 |  | 35 | 4.053 |  | 2 | 25.919 |  | 14 | 22.7901 |  | 11 | 79.4733 |  | 53 | 101.963 |  | 70 | 151.123 |  | 101 | 646.68 |  | 3310 | 88.9979 |  | 450 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 177.812 |  | 904 | 184.567 |  | 935 | 185.107 |  | 962 | 89.7414 |  | 64 | 14.4325 |  | 39 | 49.6856 |  | 196 | 2.2874 |  | 4 | 45.5408 |  | 135 | 4.0973 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.1357 |  | 4 | 1.0352 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.0115 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.0205 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.2347 |  | 2 | 0 |  | 0 | 5.7921 |  | 4 | 70.9805 |  | 174 | 7.2171 |  | 38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.28138 |  | -1 | 14.5611 |  | 7 | 124.855 |  | 84 | 108.554 |  | 68 | 15.5735 |  | 1 | 16.8905 |  | 1 | 10.8721 |  | 1 | 9.7932 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 119.721 |  | 575 | 29.5394 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 457.84 |  | 280 | 123.166 |  | 42 | 145.233 |  | 55 | 675.001 |  | 3448 | 256.184 |  | 891 | 47.4474 |  | 3 | 47.6759 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 56.0051 |  | 0 | 748.125 |  | 481 | 90.292 |  | 54 | 38.4919 |  | 198 | 39.8826 |  | 206 | 256.053 |  | 1310 | 0 |  | 0 | 38.3202 |  | 198 | 39.9743 |  | 139 | 40.8343 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.3005 |  | 224 | 40.9657 |  | 212 | 34.3332 |  | 2 | 35.1795 |  | 182 | 0 |  | 0 | 456.188 |  | 313 | 319.405 |  | 1080 | 42.3536 |  | 5 | 200.839 |  | 1 | 608.574 |  | 281 | 502.984 |  | 232 | 252.636 |  | 115 | 225.393 |  | 1 | 631.582 |  | 2882 | 275.85 |  | 1250 | 330.922 |  | 1538 | 22.2566 |  | 74 | 9.6729 |  | 34 | 99.2143 |  | 394 | 352.4 |  | 0 | 166.187 |  | 47 | 102.237 |  | 0 | 12.2803 |  | 0 | 20.4506 |  | 1
14시 | 67.1552 |  | 35 | 13.1959 |  | 6 | 2.2834 |  | 1 | 19.4656 |  | 10 | 79.3178 |  | 53 | 101.791 |  | 70 | 151.561 |  | 101 | 632.119 |  | 3230 | 89.2575 |  | 451 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 173.359 |  | 882 | 173.816 |  | 881 | 176.107 |  | 916 | 74.8063 |  | 53 | 19.658 |  | 51 | 51.2199 |  | 198 | 2.2485 |  | 4 | 45.1984 |  | 135 | 4.0552 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.0867 |  | 5 | 0.922 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.7488 |  | 41 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.7367 |  | 42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.197 |  | 2 | 0 |  | 0 | 5.8841 |  | 4 | 70.2222 |  | 175 | 7.188 |  | 38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.27832 |  | -1 | 14.5662 |  | 8 | 131.646 |  | 90 | 114.083 |  | 74 | 15.3297 |  | 1 | 16.7405 |  | 1 | 10.9528 |  | 1 | 9.7147 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 123.492 |  | 596 | 29.6638 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 491.765 |  | 304 | 114.393 |  | 40 | 145.454 |  | 56 | 677.327 |  | 3463 | 256.805 |  | 893 | 47.5268 |  | 4 | 47.7701 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 56.0189 |  | 0 | 762.282 |  | 491 | 90.2963 |  | 54 | 38.5396 |  | 198 | 39.9402 |  | 205 | 256.667 |  | 1314 | 0 |  | 0 | 38.3691 |  | 198 | 40.0242 |  | 139 | 40.8097 |  | 191 | 0 |  | 0 | 43.3525 |  | 224 | 41.0122 |  | 212 | 34.396 |  | 2 | 35.2353 |  | 182 | 0 |  | 0 | 460.751 |  | 316 | 305.496 |  | 1000 | 5.9718 |  | 4 | 278.028 |  | -1 | 660.702 |  | 309 | 631.368 |  | 310 | 172.733 |  | 85 | 24.0112 |  | 2 | 627.222 |  | 2859 | 274.336 |  | 1244 | 327.765 |  | 1520 | 22.1171 |  | 75 | 10.0187 |  | 34 | 99.7834 |  | 387 | 358.574 |  | 0 | 198.871 |  | 53 | 81.9667 |  | 0 | 11.5196 |  | 1 | 20.6547 |  | 1
15시 | 66.7812 |  | 34 | 8.9645 |  | 5 | 2.2728 |  | 1 | 20.0625 |  | 10 | 78.7204 |  | 53 | 101.308 |  | 70 | 151.394 |  | 101 | 611.455 |  | 3140 | 89.0956 |  | 451 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 172.621 |  | 881 | 169.109 |  | 861 | 163.203 |  | 850 | 52.6561 |  | 36 | 19.6505 |  | 51 | 57.9522 |  | 225 | 2.2232 |  | 4 | 53.9767 |  | 189 | 4.024 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.1155 |  | 4 | 0.98939 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.0172 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.0129 |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.1741 |  | 2 | 0 |  | 0 | 5.6012 |  | 4 | 70.7665 |  | 177 | 7.1614 |  | 38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.44781 |  | -2 | 14.7345 |  | 8 | 153.205 |  | 108 | 131.293 |  | 89 | 15.1023 |  | 1 | 16.5693 |  | 1 | 10.9178 |  | 1 | 9.9753 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 119.483 |  | 575 | 29.7291 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 464.109 |  | 283 | 113.847 |  | 40 | 145.347 |  | 56 | 669.647 |  | 3432 | 256.052 |  | 892 | 47.2467 |  | 4 | 47.4913 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.773 |  | 0 | 721.619 |  | 464 | 89.8457 |  | 55 | 38.3634 |  | 198 | 39.8027 |  | 205 | 255.879 |  | 1314 | 0 |  | 0 | 38.2239 |  | 198 | 39.8812 |  | 139 | 40.6679 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.1915 |  | 225 | 40.8567 |  | 212 | 34.3807 |  | 3 | 35.0549 |  | 182 | 0 |  | 0 | 459.73 |  | 316 | 303.332 |  | 1050 | 26.0842 |  | 3 | 286.842 |  | 0 | 550.639 |  | 256 | 612.941 |  | 282 | 195.936 |  | 87 | 121.536 |  | 1 | 627.951 |  | 2880 | 275.465 |  | 1257 | 329.083 |  | 1536 | 22.122 |  | 75 | 8.2721 |  | 27 | 104.482 |  | 422 | 373.526 |  | 0 | 273.466 |  | 71 | 69.5289 |  | 0 | 11.8555 |  | 1 | 20.5799 |  | 2
16시 | 68.3411 |  | 35 | 11.0933 |  | 6 | 28.5703 |  | 15 | 25.9196 |  | 14 | 103.437 |  | 72 | 114.026 |  | 81 | 151.341 |  | 100 | 639.673 |  | 3270 | 89.2648 |  | 451 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 179.021 |  | 910 | 183.386 |  | 929 | 180.71 |  | 934 | 60.015 |  | 41 | 17.155 |  | 44 | 53.1449 |  | 205 | 2.1541 |  | 4 | 95.0397 |  | 344 | 4.7612 |  | 27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.2784 |  | 6 | 2.099 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.0104 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.0085 |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.1054 |  | 2 | 4.0726 |  | 5 | 5.7412 |  | 5 | 72.5102 |  | 188 | 7.1215 |  | 38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.29274 |  | 0 | 14.1689 |  | 7 | 135.12 |  | 93 | 118.964 |  | 79 | 15.1468 |  | 1 | 18.1191 |  | 2 | 11.0592 |  | 1 | 11.227 |  | 2 | 6.6798 |  | 2 | 7.7816 |  | 3 | 9.2782 |  | 2 | 6.5151 |  | 1 | 12.7166 |  | 2 | 120.941 |  | 584 | 29.8625 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 476.111 |  | 293 | 115.111 |  | 41 | 145.605 |  | 55 | 676.905 |  | 3471 | 261.147 |  | 910 | 46.9549 |  | 6 | 47.2585 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.7619 |  | 0 | 741.954 |  | 477 | 90.1889 |  | 55 | 38.3988 |  | 198 | 39.7994 |  | 205 | 260.982 |  | 1340 | 0 |  | 0 | 38.2513 |  | 198 | 39.9046 |  | 140 | 40.6108 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.248 |  | 224 | 40.8819 |  | 212 | 34.4983 |  | 3 | 35.113 |  | 182 | 0 |  | 0 | 494.742 |  | 344 | 306.719 |  | 1080 | 45.6596 |  | 4 | 298.591 |  | -1 | 495 |  | 240 | 478.518 |  | 235 | 130.58 |  | 54 | 220.705 |  | 2 | 619.548 |  | 2832 | 270.604 |  | 1230 | 326.149 |  | 1516 | 21.9031 |  | 73 | 7.8008 |  | 27 | 104.423 |  | 412 | 412.003 |  | 0 | 306.578 |  | 71 | 85.7759 |  | 0 | 12.3246 |  | 0 | 20.62 |  | 1
17시 | 74.0328 |  | 39 | 57.8697 |  | 30 | 52.613 |  | 29 | 29.5551 |  | 16 | 100.299 |  | 71 | 112.293 |  | 80 | 150.967 |  | 101 | 651.217 |  | 3370 | 88.2703 |  | 451 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 181.92 |  | 935 | 187.942 |  | 963 | 184.772 |  | 964 | 86.5139 |  | 64 | 15.649 |  | 43 | 53.1493 |  | 203 | 2.1848 |  | 4 | 114.758 |  | 454 | 4.5528 |  | 27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.0207 |  | 4 | 2.3003 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8.0176 |  | 42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8.0145 |  | 43 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.1538 |  | 2 | 13.8125 |  | 19 | 5.7045 |  | 4 | 74.9257 |  | 200 | 7.1817 |  | 38 | 0 |  | 0 | 6.3413 |  | 23 | 8.7823 |  | 25 | 5.8461 |  | 14 | 0 |  | 0 | 0.33767 |  | -2 | 14.1601 |  | 8 | 135.665 |  | 95 | 119.252 |  | 80 | 14.9176 |  | 1 | 16.7428 |  | 1 | 11.0779 |  | 1 | 9.4518 |  | 1 | 12.3814 |  | 4 | 6.3533 |  | 1 | 36.2271 |  | 9 | 12.0633 |  | 1 | 42.2451 |  | 7 | 121.607 |  | 591 | 29.7487 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 486.52 |  | 301 | 111.141 |  | 39 | 145.067 |  | 56 | 674.673 |  | 3482 | 261.316 |  | 917 | 46.3975 |  | 5 | 46.7092 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.3893 |  | 0 | 746.451 |  | 481 | 89.8296 |  | 55 | 38.0807 |  | 198 | 39.5003 |  | 205 | 261.087 |  | 1351 | 0 |  | 0 | 37.9582 |  | 198 | 39.6041 |  | 139 | 40.4323 |  | 190 | 0 |  | 0 | 42.9119 |  | 225 | 40.5565 |  | 212 | 34.2711 |  | 3 | 34.8761 |  | 182 | 0 |  | 0 | 506.172 |  | 355 | 159.398 |  | 520 | 6.7387 |  | 4 | 143.136 |  | 3 | 367.929 |  | 167 | 426.539 |  | 195 | 155.036 |  | 60 | 25.4735 |  | 0 | 619.099 |  | 2860 | 271.374 |  | 1245 | 326.652 |  | 1535 | 22.0325 |  | 74 | 5.8932 |  | 22 | 76.7135 |  | 324 | 197.927 |  | 0 | 125.013 |  | 37 | 64.2669 |  | 0 | 12.7422 |  | 1 | 20.9026 |  | 1
18시 | 81.1697 |  | 43 | 102.6 |  | 53 | 73.6698 |  | 40 | 28.8113 |  | 15 | 77.2192 |  | 53 | 99.6397 |  | 70 | 150.676 |  | 101 | 643.031 |  | 3330 | 88.112 |  | 451 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 177.702 |  | 914 | 181.266 |  | 929 | 178.48 |  | 932 | 76.068 |  | 54 | 17.6647 |  | 46 | 51.9826 |  | 201 | 2.1694 |  | 4 | 158.36 |  | 680 | 4.5358 |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.0353 |  | 8 | 3.2064 |  | 8 | 0 |  | 0 | 4.5899 |  | 12 | 3.1858 |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14.3348 |  | 75 | 3.102 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15.3528 |  | 75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.1314 |  | 2 | 7.6128 |  | 11 | 5.9211 |  | 7 | 78.3301 |  | 222 | 9.2566 |  | 46 | 0.26509 |  | 0 | 14.2396 |  | 48 | 7.3708 |  | 27 | 4.272 |  | 9 | 0 |  | 0 | 0.28971 |  | -1 | 14.337 |  | 8 | 129.38 |  | 89 | 111.805 |  | 74 | 16.6078 |  | 2 | 18.6236 |  | 1 | 14.0344 |  | 2 | 9.2509 |  | 1 | 23.2735 |  | 12 | 6.0528 |  | 1 | 17.0546 |  | 4 | 11.7145 |  | 0 | 24.031 |  | 5 | 174.761 |  | 870 | 29.7845 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.5477 |  | 86 | 16.1118 |  | 86 | 17.5239 |  | 86 | 0.44266 |  | 5 | 523.288 |  | 325 | 91.1689 |  | 32 | 144.897 |  | 56 | 670.292 |  | 3465 | 255.063 |  | 897 | 46.2314 |  | 6 | 46.497 |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.242 |  | 0 | 766.556 |  | 495 | 90.5252 |  | 55 | 38.0148 |  | 199 | 39.3859 |  | 205 | 254.92 |  | 1321 | 0 |  | 0 | 37.8778 |  | 198 | 39.5483 |  | 140 | 40.3552 |  | 190 | 0 |  | 0 | 42.8039 |  | 225 | 40.4631 |  | 212 | 34.2049 |  | 4 | 34.7753 |  | 182 | 0 |  | 0 | 464.807 |  | 322 | 200.715 |  | 670 | 6.3027 |  | 4 | 316.912 |  | -1 | 411.689 |  | 192 | 446.745 |  | 203 | 205.785 |  | 85 | 24.7344 |  | 1 | 620.986 |  | 2873 | 271.869 |  | 1249 | 327.655 |  | 1541 | 22.2181 |  | 74 | 6.0702 |  | 24 | 69.3164 |  | 293 | 161.669 |  | 0 | 63.4744 |  | 23 | 88.5519 |  | 0 | 12.7679 |  | 2 | 21.7295 |  | 5
19시 | 90.3907 |  | 49 | 105.506 |  | 56 | 80.0213 |  | 44 | 29.9228 |  | 17 | 77.4108 |  | 53 | 99.6791 |  | 70 | 150.252 |  | 101 | 754.116 |  | 3890 | 51.4529 |  | 263 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 140.489 |  | 704 | 189.449 |  | 973 | 183.272 |  | 939 | 173.212 |  | 906 | 51.9154 |  | 35 | 27.0415 |  | 60 | 59.4111 |  | 222 | 2.0723 |  | 4 | 183.908 |  | 802 | 4.5764 |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 43.0744 |  | 93 | 5.8662 |  | 16 | 0 |  | 0 | 9.4488 |  | 35 | 22.3583 |  | 118 | 22.4019 |  | 117 | 0 |  | 0 | 38.1247 |  | 197 | 0 |  | 0 | 5.6312 |  | 29 | 0 |  | 0 | 32.4476 |  | 169 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.0271 |  | 2 | 19.3244 |  | 36 | 9.6643 |  | 22 | 79.0025 |  | 229 | 27.5665 |  | 79 | 15.4992 |  | 0 | 14.6487 |  | 49 | 14.8684 |  | 53 | 21.6082 |  | 90 | 0 |  | 0 | 0.3298 |  | -1 | 19.064 |  | 10 | 155.754 |  | 108 | 140.989 |  | 94 | 105.83 |  | 38 | 32.1863 |  | 11 | 115.919 |  | 43 | 9.0284 |  | 1 | 53.5002 |  | 30 | 6.0507 |  | 1 | 46.7038 |  | 15 | 24.052 |  | 10 | 45.1646 |  | 10 | 295.747 |  | 1479 | 30.0781 |  | 0 | 0 |  | 0 | 46.1269 |  | 235 | 43.6636 |  | 229 | 43.5431 |  | 222 | 0 |  | 0 | 815.328 |  | 512 | 95.2876 |  | 34 | 146.157 |  | 55 | 665.899 |  | 3455 | 253.411 |  | 895 | 46.3588 |  | 6 | 46.5931 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.1499 |  | 0 | 748.25 |  | 485 | 90.1994 |  | 56 | 37.9304 |  | 199 | 39.2848 |  | 205 | 253.351 |  | 1317 | 0 |  | 0 | 37.7689 |  | 198 | 39.4534 |  | 140 | 40.3454 |  | 190 | 0 |  | 0 | 42.6834 |  | 224 | 40.3834 |  | 212 | 34.0513 |  | 3 | 34.7306 |  | 183 | 0 |  | 0 | 455.917 |  | 319 | 176.383 |  | 550 | 6.4397 |  | 5 | 239.572 |  | 0 | 289.173 |  | 135 | 402.361 |  | 181 | 271.197 |  | 94 | 24.9169 |  | 1 | 620.938 |  | 2878 | 272.334 |  | 1252 | 326.812 |  | 1540 | 22.1802 |  | 74 | 6.4912 |  | 27 | 78.3362 |  | 325 | 230.559 |  | 0 | 141.257 |  | 41 | 85.0267 |  | 0 | 37.2048 |  | 17 | 20.6852 |  | 3
20시 | 94.9989 |  | 52 | 110.002 |  | 59 | 84.6021 |  | 47 | 30.5816 |  | 17 | 77.895 |  | 53 | 100.454 |  | 71 | 151.443 |  | 101 | 811.524 |  | 4170 | 0 |  | 0 | 24.3664 |  | 125 | 0 |  | 0 | 196.61 |  | 1003 | 205.746 |  | 1049 | 191.777 |  | 977 | 185.499 |  | 966 | 54.9414 |  | 39 | 28.3868 |  | 67 | 89.9552 |  | 332 | 1.9848 |  | 4 | 187.717 |  | 830 | 4.5682 |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 56.7249 |  | 107 | 5.9829 |  | 17 | 0 |  | 0 | 9.9483 |  | 35 | 26.1236 |  | 135 | 26.1795 |  | 136 | 0 |  | 0 | 43.5958 |  | 225 | 0 |  | 0 | 10.871 |  | 56 | 0 |  | 0 | 32.6632 |  | 169 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.9389 |  | 2 | 29.0988 |  | 64 | 22.4586 |  | 75 | 93.3168 |  | 321 | 27.0357 |  | 77 | 30.1385 |  | 0 | 17.6923 |  | 69 | 17.8467 |  | 71 | 32.189 |  | 160 | 0 |  | 0 | 0.17658 |  | -1 | 69.9401 |  | 44 | 222.994 |  | 157 | 227.638 |  | 159 | 135.989 |  | 45 | 49.1609 |  | 14 | 158.456 |  | 51 | 9.324 |  | 2 | 54.6895 |  | 30 | 6.4457 |  | 0 | 60.534 |  | 20 | 58.3333 |  | 31 | 51.5907 |  | 11 | 305.076 |  | 1515 | 30.2674 |  | 0 | 0 |  | 0 | 46.4944 |  | 236 | 44.0231 |  | 229 | 43.9162 |  | 223 | 0 |  | 0 | 877.617 |  | 547 | 96.5315 |  | 34 | 147.096 |  | 55 | 677.346 |  | 3498 | 260.099 |  | 914 | 46.8499 |  | 6 | 47.1061 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.345 |  | 0 | 769.778 |  | 497 | 91.1685 |  | 55 | 38.113 |  | 199 | 39.5106 |  | 205 | 259.918 |  | 1343 | 0 |  | 0 | 37.9463 |  | 198 | 39.6178 |  | 139 | 40.438 |  | 190 | 0 |  | 0 | 42.8813 |  | 224 | 40.554 |  | 212 | 34.1148 |  | 4 | 34.859 |  | 182 | 0 |  | 0 | 500.923 |  | 346 | 172.002 |  | 520 | 6.2064 |  | 5 | 247.603 |  | 1 | 294.02 |  | 133 | 364.433 |  | 166 | 209.606 |  | 83 | 24.2375 |  | 0 | 625.162 |  | 2886 | 274.65 |  | 1259 | 328.746 |  | 1542 | 22.1265 |  | 73 | 6.5029 |  | 27 | 72.6949 |  | 306 | 158.55 |  | 0 | 77.6449 |  | 25 | 73.8664 |  | 0 | 98.237 |  | 58 | 33.8508 |  | 16
21시 | 103.341 |  | 56 | 114.048 |  | 61 | 94.4418 |  | 53 | 29.107 |  | 15 | 78.336 |  | 53 | 100.987 |  | 71 | 151.889 |  | 101 | 846.738 |  | 4330 | 78.4242 |  | 398 | 8.9263 |  | 46 | 0 |  | 0 | 178.113 |  | 907 | 198.535 |  | 1010 | 190.469 |  | 967 | 184.579 |  | 957 | 84.3305 |  | 61 | 30.841 |  | 69 | 96.3634 |  | 353 | 1.9761 |  | 4 | 186.634 |  | 823 | 4.5773 |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 52.1997 |  | 108 | 5.7984 |  | 17 | 0 |  | 0 | 10.2267 |  | 35 | 26.1436 |  | 135 | 26.2009 |  | 136 | 0 |  | 0 | 41.3871 |  | 212 | 0 |  | 0 | 8.6434 |  | 44 | 0 |  | 0 | 32.6785 |  | 169 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.9319 |  | 2 | 27.7087 |  | 63 | 24.1794 |  | 72 | 88.8925 |  | 314 | 27.0096 |  | 77 | 30.0849 |  | 0 | 18.029 |  | 68 | 17.665 |  | 69 | 32.6169 |  | 158 | 0 |  | 0 | 0.14255 |  | 0 | 88.089 |  | 57 | 239.764 |  | 168 | 247.511 |  | 173 | 117.852 |  | 46 | 43.2891 |  | 13 | 143.033 |  | 51 | 9.4429 |  | 1 | 52.2558 |  | 29 | 6.2907 |  | 1 | 61.4536 |  | 20 | 56.0608 |  | 30 | 52.2127 |  | 11 | 290.164 |  | 1441 | 30.2695 |  | 0 | 0 |  | 0 | 46.5002 |  | 236 | 44.011 |  | 229 | 43.8923 |  | 223 | 0 |  | 0 | 750.981 |  | 468 | 110.609 |  | 38 | 147.268 |  | 55 | 683.128 |  | 3515 | 259.451 |  | 908 | 46.96 |  | 6 | 47.2317 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.4625 |  | 0 | 811.024 |  | 521 | 90.7299 |  | 55 | 38.266 |  | 199 | 39.6014 |  | 206 | 259.218 |  | 1336 | 0 |  | 0 | 38.1064 |  | 198 | 39.7293 |  | 140 | 40.5023 |  | 191 | 0 |  | 0 | 43.0827 |  | 224 | 40.7473 |  | 212 | 34.2812 |  | 4 | 35.0109 |  | 182 | 0 |  | 0 | 490.705 |  | 337 | 177.389 |  | 540 | 6.0089 |  | 4 | 269.876 |  | 0 | 317.701 |  | 139 | 327.56 |  | 140 | 308.531 |  | 116 | 23.0039 |  | 1 | 624.151 |  | 2879 | 274.624 |  | 1259 | 327.926 |  | 1534 | 21.9594 |  | 73 | 6.513 |  | 27 | 83.0068 |  | 339 | 260.669 |  | 0 | 151.004 |  | 42 | 104.71 |  | 0 | 101.22 |  | 57 | 37.482 |  | 15
22시 | 107.345 |  | 58 | 113.579 |  | 61 | 95.9023 |  | 54 | 28.573 |  | 16 | 78.4807 |  | 53 | 101.07 |  | 71 | 151.994 |  | 102 | 821.313 |  | 4220 | 88.7596 |  | 449 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 163.399 |  | 833 | 187.682 |  | 956 | 186.393 |  | 948 | 181.026 |  | 941 | 75.6599 |  | 54 | 28.4164 |  | 67 | 91.0021 |  | 335 | 1.986 |  | 4 | 188.125 |  | 832 | 4.5832 |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 47.3699 |  | 103 | 5.2958 |  | 14 | 0 |  | 0 | 10.382 |  | 35 | 26.1675 |  | 135 | 26.2245 |  | 136 | 0 |  | 0 | 40.4534 |  | 206 | 0 |  | 0 | 7.6743 |  | 38 | 0 |  | 0 | 32.7341 |  | 169 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.9436 |  | 2 | 25.2844 |  | 60 | 21.2261 |  | 70 | 91.8531 |  | 316 | 27.1258 |  | 77 | 28.1817 |  | 0 | 18.1472 |  | 67 | 17.7848 |  | 67 | 32.6676 |  | 152 | 0 |  | 0 | 0.21447 |  | -1 | 80.424 |  | 52 | 226.613 |  | 159 | 234.03 |  | 163 | 116.997 |  | 41 | 42.3446 |  | 12 | 141.332 |  | 49 | 8.6665 |  | 2 | 48.0813 |  | 27 | 6.2547 |  | 1 | 56.2868 |  | 19 | 50.9487 |  | 29 | 48.7986 |  | 10 | 289.336 |  | 1437 | 30.3099 |  | 0 | 0 |  | 0 | 46.4737 |  | 236 | 43.9847 |  | 228 | 43.8691 |  | 222 | 0 |  | 0 | 744.526 |  | 464 | 106.082 |  | 36 | 147.471 |  | 55 | 684.864 |  | 3520 | 262.702 |  | 919 | 47.0028 |  | 5 | 47.2706 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.5633 |  | 0 | 794.214 |  | 511 | 90.7504 |  | 55 | 38.3761 |  | 199 | 39.6971 |  | 206 | 262.549 |  | 1351 | 0 |  | 0 | 38.1644 |  | 199 | 39.8069 |  | 140 | 40.589 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.1697 |  | 225 | 40.8396 |  | 213 | 34.2833 |  | 3 | 35.0937 |  | 183 | 0 |  | 0 | 512.655 |  | 351 | 173.782 |  | 550 | 6.1842 |  | 5 | 281.442 |  | 0 | 371.781 |  | 171 | 303.866 |  | 145 | 218.941 |  | 88 | 24.0285 |  | 0 | 624.478 |  | 2871 | 274.404 |  | 1254 | 328.343 |  | 1532 | 22.131 |  | 74 | 6.4148 |  | 26 | 86.6056 |  | 353 | 264.151 |  | 0 | 155.047 |  | 43 | 104.541 |  | 0 | 88.9477 |  | 53 | 32.3022 |  | 16
23시 | 106.266 |  | 59 | 115.285 |  | 62 | 95.6534 |  | 55 | 30.798 |  | 17 | 78.1572 |  | 53 | 100.964 |  | 71 | 152.22 |  | 101 | 824.05 |  | 4190 | 89.3796 |  | 450 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 163.536 |  | 829 | 189.281 |  | 958 | 187.675 |  | 946 | 182.237 |  | 937 | 50.963 |  | 34 | 30.8214 |  | 69 | 97.8156 |  | 358 | 1.8726 |  | 3 | 187.981 |  | 822 | 4.5324 |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 48.8917 |  | 104 | 5.3109 |  | 16 | 0 |  | 0 | 10.4992 |  | 35 | 26.2264 |  | 135 | 26.2834 |  | 136 | 0 |  | 0 | 43.8748 |  | 223 | 0 |  | 0 | 10.9557 |  | 56 | 0 |  | 0 | 32.8427 |  | 169 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8286 |  | 2 | 27.0832 |  | 61 | 21.6132 |  | 72 | 91.9249 |  | 317 | 30.7909 |  | 93 | 28.5515 |  | 0 | 18.6287 |  | 69 | 18.523 |  | 70 | 33.1889 |  | 153 | 0 |  | 0 | 0.035409 |  | 0 | 91.4002 |  | 60 | 237.782 |  | 167 | 247.007 |  | 172 | 123.242 |  | 41 | 43.0497 |  | 14 | 146.11 |  | 49 | 9.7491 |  | 1 | 47.422 |  | 28 | 7.085 |  | 1 | 57.7838 |  | 20 | 52.0706 |  | 28 | 46.1994 |  | 11 | 301.703 |  | 1487 | 30.6786 |  | 0 | 0 |  | 0 | 46.8163 |  | 235 | 44.3124 |  | 228 | 44.1835 |  | 222 | 0 |  | 0 | 836.203 |  | 518 | 102.116 |  | 35 | 148.621 |  | 55 | 683.324 |  | 3500 | 257.004 |  | 897 | 47.326 |  | 7 | 47.5705 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.6848 |  | 0 | 817.629 |  | 521 | 90.837 |  | 55 | 38.553 |  | 199 | 39.883 |  | 205 | 256.902 |  | 1319 | 0 |  | 0 | 38.3892 |  | 199 | 40.013 |  | 140 | 40.6147 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.4278 |  | 225 | 41.0712 |  | 213 | 34.5975 |  | 4 | 35.2477 |  | 183 | 0 |  | 0 | 463.735 |  | 320 | 176.227 |  | 540 | 5.8029 |  | 4 | 288.533 |  | 0 | 423.447 |  | 190 | 284.341 |  | 123 | 214.814 |  | 95 | 22.7942 |  | 1 | 622.228 |  | 2854 | 272.718 |  | 1243 | 328.224 |  | 1526 | 21.7554 |  | 73 | 6.2479 |  | 27 | 76.4925 |  | 319 | 211.549 |  | 0 | 118.298 |  | 34 | 89.0137 |  | 0 | 91.8561 |  | 54 | 32.2577 |  | 16
24시 | 107.306 |  | 60 | 116.918 |  | 62 | 97.0034 |  | 56 | 47.4509 |  | 27 | 78.6326 |  | 54 | 101.579 |  | 71 | 153.083 |  | 102 | 835.444 |  | 4240 | 89.5408 |  | 450 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 171.002 |  | 864 | 194.742 |  | 982 | 189.338 |  | 953 | 183.598 |  | 943 | 59.3116 |  | 41 | 30.4827 |  | 70 | 95.7086 |  | 350 | 1.8856 |  | 4 | 187.702 |  | 824 | 4.5529 |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 54.7018 |  | 106 | 5.5477 |  | 16 | 0 |  | 0 | 10.3245 |  | 36 | 26.2289 |  | 135 | 26.2875 |  | 136 | 0 |  | 0 | 43.3615 |  | 221 | 0 |  | 0 | 10.4493 |  | 53 | 0 |  | 0 | 32.8655 |  | 169 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.839 |  | 2 | 29.5193 |  | 63 | 21.8594 |  | 72 | 91.1011 |  | 317 | 43.1034 |  | 140 | 28.1227 |  | 0 | 18.3196 |  | 68 | 17.9475 |  | 69 | 32.5636 |  | 148 | 0 |  | 0 | 0.23171 |  | -1 | 90.3798 |  | 58 | 234.96 |  | 165 | 244.166 |  | 170 | 134.316 |  | 43 | 42.1957 |  | 12 | 154.732 |  | 48 | 10.2233 |  | 2 | 49.4314 |  | 27 | 6.9155 |  | 0 | 67.7335 |  | 20 | 52.2026 |  | 30 | 57.0337 |  | 11 | 291.225 |  | 1436 | 30.6244 |  | 0 | 0 |  | 0 | 46.7629 |  | 236 | 44.2351 |  | 229 | 44.1049 |  | 222 | 0 |  | 0 | 760.071 |  | 466 | 102.768 |  | 36 | 148.593 |  | 55 | 689.654 |  | 3525 | 257.676 |  | 897 | 47.4034 |  | 6 | 47.7206 |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.8021 |  | 0 | 857.292 |  | 545 | 90.9711 |  | 56 | 38.6932 |  | 199 | 39.9977 |  | 206 | 257.521 |  | 1320 | 0 |  | 0 | 38.4699 |  | 199 | 40.1105 |  | 140 | 40.6877 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.5623 |  | 225 | 41.2151 |  | 213 | 34.6492 |  | 3 | 35.3422 |  | 183 | 0 |  | 0 | 465.504 |  | 320 | 168.149 |  | 510 | 5.6199 |  | 4 | 303.932 |  | -1 | 347.936 |  | 149 | 305.773 |  | 135 | 202.898 |  | 85 | 21.901 |  | 1 | 635.988 |  | 2924 | 277.254 |  | 1265 | 337.586 |  | 1574 | 21.782 |  | 73 | 6.2397 |  | 27 | 83.0911 |  | 344 | 234.7 |  | 0 | 152.014 |  | 39 | 78.2347 |  | 0 | 86.2377 |  | 54 | 38.4993 |  | 16
1시 | 107.57 |  | 60 | 116.15 |  | 62 | 92.7674 |  | 53 | 47.3137 |  | 27 | 78.7896 |  | 54 | 101.64 |  | 71 | 153.518 |  | 101 | 830.183 |  | 4220 | 89.6219 |  | 450 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 171.616 |  | 867 | 192.245 |  | 970 | 186.9 |  | 941 | 181.655 |  | 932 | 83.7155 |  | 61 | 26.6657 |  | 65 | 88.5292 |  | 324 | 1.9054 |  | 4 | 185.632 |  | 814 | 4.5116 |  | 27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 46.1101 |  | 86 | 5.1758 |  | 13 | 0 |  | 0 | 10.0485 |  | 34 | 26.4209 |  | 137 | 26.477 |  | 136 | 0 |  | 0 | 38.8747 |  | 197 | 0 |  | 0 | 5.9718 |  | 30 | 0 |  | 0 | 32.8468 |  | 169 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8619 |  | 2 | 26.2878 |  | 55 | 20.2058 |  | 62 | 91.9053 |  | 304 | 43.1452 |  | 140 | 26.2349 |  | 0 | 17.4787 |  | 66 | 17.5352 |  | 67 | 27.4164 |  | 134 | 0 |  | 0 | 0.84245 |  | -4 | 80.014 |  | 52 | 216.539 |  | 150 | 222.044 |  | 153 | 109.217 |  | 37 | 34.3382 |  | 10 | 124.819 |  | 40 | 9.5766 |  | 1 | 46.5622 |  | 24 | 6.9827 |  | 1 | 60.5209 |  | 18 | 45.6507 |  | 26 | 51.4423 |  | 10 | 304.048 |  | 1499 | 30.6394 |  | 0 | 0 |  | 0 | 46.6725 |  | 235 | 44.1375 |  | 229 | 44.0443 |  | 221 | 0 |  | 0 | 858.155 |  | 530 | 98.3859 |  | 35 | 148.684 |  | 55 | 684.921 |  | 3502 | 263.727 |  | 917 | 47.1102 |  | 6 | 47.3878 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.8348 |  | 0 | 774.76 |  | 496 | 91.0609 |  | 55 | 38.7217 |  | 199 | 40.0141 |  | 206 | 263.675 |  | 1348 | 0 |  | 0 | 38.5184 |  | 198 | 40.1217 |  | 140 | 40.7206 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.5969 |  | 225 | 41.2381 |  | 213 | 34.6791 |  | 4 | 35.3772 |  | 182 | 0 |  | 0 | 509.885 |  | 347 | 168.872 |  | 530 | 5.7536 |  | 4 | 293.22 |  | 0 | 365.652 |  | 169 | 253.428 |  | 112 | 243.237 |  | 106 | 22.8216 |  | 0 | 635.637 |  | 2922 | 277.926 |  | 1268 | 336.681 |  | 1570 | 21.8364 |  | 73 | 6.091 |  | 26 | 80.0538 |  | 323 | 226.397 |  | 0 | 130.219 |  | 36 | 90.251 |  | 0 | 83.4656 |  | 47 | 32.5015 |  | 15
2시 | 107.321 |  | 59 | 114.346 |  | 62 | 93.0158 |  | 52 | 45.9596 |  | 27 | 52.6271 |  | 34 | 93.6401 |  | 65 | 153.755 |  | 102 | 799.879 |  | 4080 | 89.7832 |  | 451 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 161.679 |  | 818 | 181.765 |  | 920 | 180.173 |  | 909 | 173.461 |  | 894 | 78.9113 |  | 55 | 23.861 |  | 55 | 59.9544 |  | 224 | 1.9317 |  | 4 | 182.222 |  | 801 | 4.5186 |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 27.1538 |  | 58 | 4.4672 |  | 12 | 0 |  | 0 | 9.8792 |  | 32 | 26.3252 |  | 136 | 26.3822 |  | 137 | 0 |  | 0 | 43.1984 |  | 223 | 0 |  | 0 | 10.412 |  | 55 | 0 |  | 0 | 32.7101 |  | 169 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.8894 |  | 2 | 21.05 |  | 42 | 16.4431 |  | 50 | 86.7067 |  | 287 | 43.3393 |  | 140 | 22.3801 |  | 0 | 17.7384 |  | 59 | 17.7595 |  | 61 | 26.9941 |  | 123 | 0 |  | 0 | 0.42589 |  | -1 | 15.7814 |  | 8 | 157.783 |  | 107 | 133.515 |  | 87 | 74.8131 |  | 23 | 22.0861 |  | 8 | 82.5809 |  | 26 | 9.5193 |  | 2 | 35.4872 |  | 18 | 8.8466 |  | 3 | 43.6781 |  | 14 | 42.8438 |  | 19 | 39.7959 |  | 7 | 306.402 |  | 1515 | 30.6186 |  | 0 | 0 |  | 0 | 46.5893 |  | 236 | 44.0543 |  | 228 | 43.9341 |  | 222 | 0 |  | 0 | 881.355 |  | 546 | 97.1602 |  | 34 | 148.513 |  | 55 | 670.343 |  | 3426 | 256.444 |  | 890 | 47.1272 |  | 6 | 47.4404 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.8586 |  | 0 | 715.466 |  | 459 | 91.1 |  | 55 | 38.8489 |  | 200 | 40.129 |  | 206 | 256.419 |  | 1309 | 0 |  | 0 | 38.6153 |  | 199 | 40.1695 |  | 140 | 40.7516 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.681 |  | 226 | 41.3272 |  | 214 | 34.7533 |  | 4 | 35.4491 |  | 183 | 0 |  | 0 | 450.706 |  | 307 | 137.213 |  | 420 | 5.7762 |  | 5 | 208.007 |  | 1 | 176.87 |  | 74 | 380.7 |  | 177 | 120.187 |  | 43 | 22.6542 |  | 1 | 637.302 |  | 2930 | 279.982 |  | 1280 | 336.414 |  | 1567 | 21.7641 |  | 74 | 6.0738 |  | 26 | 70.0351 |  | 294 | 171.175 |  | 0 | 102.883 |  | 29 | 58.79 |  | 0 | 63.1336 |  | 36 | 26.8198 |  | 12
3시 | 99.8488 |  | 54 | 106.591 |  | 57 | 87.8787 |  | 49 | 44.896 |  | 26 | 53.304 |  | 35 | 93.5015 |  | 65 | 153.333 |  | 101 | 785.273 |  | 4000 | 89.6897 |  | 451 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 161.53 |  | 820 | 175.64 |  | 891 | 176.892 |  | 894 | 168.937 |  | 872 | 50.2523 |  | 34 | 19.7477 |  | 51 | 54.4052 |  | 204 | 1.9947 |  | 4 | 180.866 |  | 796 | 5.0395 |  | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16.9394 |  | 32 | 4.9791 |  | 13 | 9.6289 |  | 34 | 5.6428 |  | 16 | 28.2046 |  | 140 | 26.2869 |  | 136 | 0 |  | 0 | 26.7172 |  | 137 | 2.0182 |  | 0 | 5.2062 |  | 27 | 0 |  | 0 | 21.4534 |  | 110 | 0 |  | 0 | 5.9517 |  | 0 | 3.2813 |  | 0 | 1.9542 |  | 2 | 21.2996 |  | 46 | 17.5662 |  | 60 | 86.6692 |  | 295 | 35.3753 |  | 108 | 22.6106 |  | 0 | 17.5278 |  | 62 | 17.3905 |  | 64 | 26.067 |  | 130 | 0 |  | 0 | 0.36881 |  | -2 | 14.7981 |  | 7 | 138.922 |  | 93 | 121.542 |  | 78 | 41.9347 |  | 13 | 35.5348 |  | 5 | 37.9313 |  | 14 | 11.2531 |  | 2 | 34.2073 |  | 18 | 12.9858 |  | 5 | 46.1604 |  | 14 | 43.5799 |  | 23 | 41.4381 |  | 7 | 224.735 |  | 1107 | 30.4065 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19.3291 |  | 98 | 23.1266 |  | 120 | 23.0471 |  | 117 | 4.8496 |  | 25 | 745.251 |  | 462 | 94.3356 |  | 33 | 147.775 |  | 56 | 672.766 |  | 3440 | 254.11 |  | 884 | 47.0059 |  | 6 | 47.3113 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.8183 |  | 0 | 755.071 |  | 482 | 90.9379 |  | 56 | 38.7568 |  | 200 | 40.0548 |  | 206 | 253.904 |  | 1300 | 0 |  | 0 | 38.5377 |  | 199 | 40.1064 |  | 140 | 40.7157 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.6008 |  | 225 | 41.2582 |  | 213 | 34.6948 |  | 3 | 35.3597 |  | 183 | 0 |  | 0 | 434.738 |  | 298 | 143.678 |  | 440 | 5.7226 |  | 4 | 170.404 |  | 1 | 372.92 |  | 175 | 332.425 |  | 130 | 90.8145 |  | 36 | 22.0685 |  | 1 | 632.895 |  | 2911 | 276.841 |  | 1265 | 334.93 |  | 1563 | 21.9485 |  | 73 | 6.0624 |  | 26 | 67.0421 |  | 291 | 132.363 |  | 0 | 68.6008 |  | 22 | 54.0464 |  | 0 | 66.9844 |  | 46 | 30.7783 |  | 12
4시 | 106.034 |  | 58 | 108.466 |  | 59 | 90.2234 |  | 51 | 43.7232 |  | 25 | 78.7914 |  | 54 | 101.532 |  | 70 | 152.84 |  | 102 | 774.528 |  | 3960 | 89.5293 |  | 451 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 161.975 |  | 824 | 172.936 |  | 880 | 173.508 |  | 879 | 167.624 |  | 869 | 60.2384 |  | 42 | 21.6893 |  | 52 | 54.5461 |  | 204 | 1.957 |  | 4 | 183.274 |  | 796 | 4.573 |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19.7679 |  | 48 | 5.7158 |  | 17 | 161.902 |  | 787 | 9.2821 |  | 30 | 13.4767 |  | 68 | 12.5846 |  | 65 | 0 |  | 0 | 38.019 |  | 195 | 0.98558 |  | 0 | 5.1977 |  | 27 | 0 |  | 0 | 32.7658 |  | 169 | 0 |  | 0 | 87.8705 |  | 4 | 75.0221 |  | 4 | 1.9068 |  | 2 | 13.8857 |  | 20 | 6.7736 |  | 9 | 78.2899 |  | 218 | 28.0051 |  | 81 | 1.8481 |  | 0 | 9.5899 |  | 29 | 8.9068 |  | 26 | 12.1738 |  | 41 | 0 |  | 0 | 0.32528 |  | -1 | 15.2447 |  | 8 | 139.716 |  | 94 | 123.765 |  | 79 | 45.8536 |  | 18 | 24.1087 |  | 6 | 53.6756 |  | 21 | 14.4388 |  | 5 | 42.5696 |  | 23 | 8.3902 |  | 3 | 34.1908 |  | 9 | 12.4917 |  | 2 | 35.2816 |  | 7 | 302.994 |  | 1501 | 30.5567 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45.3311 |  | 235 | 45.044 |  | 228 | 45.328 |  | 230 | 848.157 |  | 525 | 95.6833 |  | 33 | 148.316 |  | 56 | 671.271 |  | 3442 | 258.078 |  | 902 | 47.0073 |  | 6 | 47.3005 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.7253 |  | 0 | 717.52 |  | 457 | 91.3931 |  | 55 | 38.682 |  | 199 | 39.9164 |  | 206 | 257.993 |  | 1326 | 0 |  | 0 | 38.4542 |  | 199 | 40.0154 |  | 139 | 40.6755 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.5035 |  | 226 | 41.136 |  | 214 | 34.5834 |  | 4 | 35.2863 |  | 183 | 0 |  | 0 | 470.026 |  | 325 | 112.535 |  | 340 | 5.9813 |  | 4 | 65.296 |  | 4 | 229.156 |  | 93 | 308.164 |  | 150 | 105.156 |  | 42 | 23.3414 |  | 0 | 630.235 |  | 2899 | 275.62 |  | 1261 | 333.283 |  | 1555 | 21.9361 |  | 74 | 6.3201 |  | 26 | 62.6891 |  | 270 | 123.531 |  | 0 | 58.4613 |  | 20 | 55.308 |  | 0 | 15.8938 |  | 3 | 24.713 |  | 5
5시 | 104.918 |  | 58 | 113.108 |  | 62 | 92.5363 |  | 53 | 44.1176 |  | 25 | 78.4733 |  | 54 | 101.069 |  | 71 | 152.179 |  | 101 | 805.157 |  | 4130 | 89.0612 |  | 451 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 163.121 |  | 833 | 181.834 |  | 927 | 183.658 |  | 933 | 179.431 |  | 930 | 83.5488 |  | 60 | 20.5564 |  | 50 | 60.0301 |  | 226 | 1.9875 |  | 4 | 184.617 |  | 805 | 4.5884 |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14.2829 |  | 37 | 4.7398 |  | 13 | 161.131 |  | 787 | 9.1291 |  | 29 | 26.3027 |  | 137 | 26.3493 |  | 137 | 0 |  | 0 | 43.9841 |  | 227 | 0 |  | 0 | 11.3158 |  | 59 | 0 |  | 0 | 32.6167 |  | 169 | 0 |  | 0 | 87.487 |  | 3 | 74.6267 |  | 3 | 1.938 |  | 2 | 10.7205 |  | 21 | 9.8169 |  | 21 | 80.6248 |  | 237 | 26.9615 |  | 76 | 6.834 |  | 0 | 14.4129 |  | 48 | 18.6423 |  | 65 | 22.1073 |  | 99 | 0 |  | 0 | 0.39661 |  | -2 | 16.5676 |  | 8 | 158.322 |  | 108 | 137.464 |  | 90 | 35.8736 |  | 13 | 20.7066 |  | 5 | 36.2304 |  | 18 | 9.5924 |  | 2 | 40.1415 |  | 22 | 4.8434 |  | 1 | 26.1893 |  | 9 | 17.0993 |  | 4 | 27.2835 |  | 6 | 306.702 |  | 1523 | 30.431 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45.2694 |  | 236 | 44.9581 |  | 228 | 45.1709 |  | 230 | 880.902 |  | 548 | 90.255 |  | 32 | 147.75 |  | 56 | 664.341 |  | 3418 | 256.047 |  | 896 | 46.9334 |  | 6 | 47.2611 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.5932 |  | 0 | 683.583 |  | 442 | 91.3327 |  | 55 | 38.4783 |  | 199 | 39.7883 |  | 206 | 255.752 |  | 1318 | 0 |  | 0 | 38.2578 |  | 199 | 39.8581 |  | 139 | 40.6057 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.3027 |  | 225 | 40.974 |  | 213 | 34.4811 |  | 3 | 35.1549 |  | 183 | 0 |  | 0 | 459.835 |  | 317 | 113.019 |  | 340 | 6.0049 |  | 5 | 182.866 |  | 1 | 251.206 |  | 104 | 209.71 |  | 92 | 76.9758 |  | 30 | 22.9862 |  | 1 | 626.366 |  | 2883 | 273.912 |  | 1252 | 331.147 |  | 1549 | 22.0425 |  | 74 | 6.3394 |  | 23 | 64.9357 |  | 275 | 133.891 |  | 0 | 61.9152 |  | 21 | 61.7899 |  | 0 | 32.962 |  | 15 | 23.0533 |  | 5
6시 | 107.327 |  | 59 | 113.449 |  | 62 | 95.702 |  | 54 | 45.9512 |  | 26 | 78.3451 |  | 53 | 101.252 |  | 70 | 152.814 |  | 102 | 804.396 |  | 4110 | 89.494 |  | 450 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 162.388 |  | 824 | 180.505 |  | 917 | 182.466 |  | 923 | 177.425 |  | 916 | 80.3012 |  | 57 | 22.4506 |  | 56 | 59.0271 |  | 219 | 1.8898 |  | 4 | 185.974 |  | 818 | 4.5258 |  | 27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 29.0328 |  | 65 | 5.2366 |  | 15 | 162.472 |  | 789 | 9.0877 |  | 30 | 26.0276 |  | 134 | 26.077 |  | 135 | 0 |  | 0 | 44.546 |  | 228 | 0 |  | 0 | 11.6564 |  | 61 | 0 |  | 0 | 32.8451 |  | 168 | 0 |  | 0 | 88.3061 |  | 3 | 75.1486 |  | 3 | 1.8377 |  | 2 | 15.8135 |  | 32 | 14.2106 |  | 42 | 85.0949 |  | 290 | 26.6757 |  | 77 | 22.569 |  | 0 | 13.6326 |  | 42 | 20.1593 |  | 84 | 26.9811 |  | 128 | 0 |  | 0 | 0.38808 |  | -1 | 15.8549 |  | 8 | 151.945 |  | 103 | 132.462 |  | 86 | 71.8523 |  | 26 | 26.338 |  | 8 | 71.3448 |  | 31 | 8.8665 |  | 1 | 47.1221 |  | 27 | 5.7528 |  | 0 | 37.6222 |  | 13 | 25.2218 |  | 13 | 34.6537 |  | 6 | 308.41 |  | 1522 | 30.6898 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45.5826 |  | 235 | 45.2929 |  | 228 | 45.4419 |  | 230 | 885.757 |  | 546 | 99.0337 |  | 34 | 148.65 |  | 55 | 666.222 |  | 3420 | 256.614 |  | 896 | 47.1998 |  | 6 | 47.4488 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55.7168 |  | 0 | 688.976 |  | 441 | 90.9628 |  | 55 | 38.5968 |  | 199 | 39.8899 |  | 206 | 256.421 |  | 1319 | 0 |  | 0 | 38.3715 |  | 198 | 39.971 |  | 140 | 40.6165 |  | 190 | 0 |  | 0 | 43.4455 |  | 225 | 41.0602 |  | 213 | 34.594 |  | 4 | 35.2528 |  | 183 | 0 |  | 0 | 460.787 |  | 318 | 146.78 |  | 450 | 5.7526 |  | 4 | 125.552 |  | 1 | 341.75 |  | 147 | 298.055 |  | 129 | 209.42 |  | 89 | 22.1882 |  | 0 | 631.4 |  | 2905 | 274.11 |  | 1253 | 336.448 |  | 1572 | 21.9159 |  | 74 | 5.9897 |  | 22 | 72.9585 |  | 312 | 174.918 |  | 0 | 117.366 |  | 31 | 47.8582 |  | 0 | 51.8495 |  | 30 | 30.7418 |  | 10
합 계
평균전력
최대전력
부 하 량